Согласовано:                                                    Утверждаю:

Председатель профкома                       Руководитель МКООУ

«Школа-интернат № 5»

_Жердева С.П.                                      _Аврова С.Ф.______

_____________________                     ___________________

«___»___________ 20  г.                      «___» _________ 20  г.

Инструкция

к плану эвакуации людей

при возникновении пожара.

2012 г.

| № п/п | Действия работников | Порядок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызов пожарной команды | Звонить "01" по телефону, установленному на вахте. Сообщить : "В «Школе-интернате № 5» расположенной по адресу ул. Белинского 2 произошло возгорание.. Горит в кабинете физики на 3 этаже. Сообщила дежурная Чекункова. | Работник, первым обнаруживший пожар |
| 2 | Открывание наружных дверей | Открыть обе створки наружных дверей вестибюля. Взять ключи от других наружных выходов и быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятствия у выходов. Всех выходящих из здания людей направлять к безопасному месту (спортивная площадка) | В дневное время: Чекункова Л.А. Курякова Т.Д. В ночное время Болтенкова Л.В. Савелькаева Т.В.Технический персонал под руководством заместителя по АХР |
| 3 | Оповещение о пожаре и порядке эвакуации. | Включить систему оповещения нажатием кнопки "Пуск системы оповещения о пожаре", находящейся в помещении дежурного или подать один длинный звонок. | Заместитель по БЖ |
| 4 | Встреча пожарной команды | Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарной команды. Показать места расположения пожарного гидранта. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации людей | Директор С.Ф. Аврова, заместитель по ВР Кених О.И. |
| 5 | Тушение пожара | Открыть шкаф внутреннего пожарного крана, развернуть рукавную линию, открыть вентиль пожарного крана, приступить к тушению | Члены добровольной пожарной дружины |
| 6 | Эвакуация имущества | Эвакуировать имущество и документацию согласно плану, утвержденному руководителем образовательного учреждения | Документовед Киланова И.В., социальный педагог Магамова И.Н. |
| 7 | Обесточивание помещения | Взять ключи от помещения электрощитовой и обесточить здание поворотом рубильника | электрослесарь |

Ответственный за пожарную безопасность                            Н.Л. Львова

С инструкцией ознакомлены: