Согласовано:                                                    Утверждаю:

Председатель профкома                       Руководитель МКООУ

«Школа-интернат № 5»

_Жердева С.П.                                      _Аврова С.Ф.______

_____________________                     ___________________

«___»___________ 20  г.                      «___» _________ 20  г.

Инструкция

о порядке действия персонала

по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации

в случае возникновения пожара.

2012 г.

I.     Общие положения

1.1. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ - 01-03.

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

II.   Порядок эвакуации при пожаре

- При возникновении пожара в школе-интернате № 5 немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону: 2-79-66 или 01.

- Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.

- Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом речевое оповещение или один длинный звонок и с помощью посыльных.

- Открыть все эвакуационные выходы из здания.

- Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

- Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

- Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

Ответственный за пожарную безопасность                                  Н.Л. Львова

С инструкцией ознакомлены:

### Порядок действий в случае возникновения пожара

В случае возникновения пожара, действия работников общеобразовательных учреждений в   первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

Каждый работник, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах или тление различных материалов, повышение температуры и.т.п.),  обязан:

- Немедленно сообщить об этом по телефону  01 (при этом четко сказать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию).

- Задействовать систему оповещения людей о пожаре.

- Приступить к эвакуации детей из здания в безопасное место, согласно плана эвакуации.

- Известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника.

- Организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средства пожаротушения.

- Организовать проверку детей  и работников, эвакуированных из здания по имеющимся спискам.

- При необходимости  вызвать к месту пожара медицинскую и другую службы.

- Информировать начальника прибывшего пожарного подразделения о наличии людей в здании.

- При проведении эвакуации и тушения пожара   необходимо:

- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором  возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и его признаков горения;

- детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

- хорошо проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под партами, в шкафах и других местах;

- воздержаться от открывания окон, дверей, а также  от разбивания стекол во избежание распространения огня  и дыма в смежные помещения;

- покидая помещения или здания,   следует закрывать за собой окна и двери.