Согласовано:                                                    Утверждаю:

Председатель профкома                       Руководитель МКООУ

«Школа-интернат № 5»

_Жердева С.П.                                      _Аврова С.Ф.______

_____________________                     ___________________

«___»___________ 20  г.                      «___» _________ 20  г.

ПЛАН

противопожарных мероприятий на 2012 – 2013 год

в МКООУ «Школа – интернат № 5»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издать приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об установлении противопожарного режима, о создании добровольной пожарной дружины. | Сентябрь | Аврова С.Ф. директор «шолы-интернат № 5» |  |
| 2 | Организовать проведение противопожарного инструктажа работников и детей. | Сентябрь - ноябрь | Львова Н.Л., классные руководители руководители |  |
| 3 | Оформить противопожарный уголок. | Октябрь | Львова Н.Л. |  |
| 4 | Провести обработку деревянных конструкций чердачного помещения здания образовательного учреждения огнезащитным составом. | Июнь – август | Аврова С.Ф. директор «шолы-интернат № 5» |  |
| 5 | Провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания образовательного учреждения. | В течение года |  |  |
| 6 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. | В течение года | электрик |  |
| 7 | Провести перезарядку химических пенных огнетушителей, проверку порошковых и углекислотных огнетушителей. | Июнь – август | Разумов В.Д. |  |
| 8 | Провести техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов с перекаткой пожарных рукавов на новую складку. | Июнь – август | Разумов В.Д. |  |
| 9 | Оборудовать эвакуационные выходы из здания образовательного учреждения легкооткрывающимися запорами и обозначить их надписями и указательными знаками и т.д. | Июнь – август | Львова Н.Л. |  |
| 10 | Организовать мероприятие по отработке плана эвакуации на случай пожара. | 3 раза в год | Администрация школы-интерната |  |

Ответственный за пожарную безопасность                       зам директора по БЖ Н.Л. Львова

(Ф.И.О., должность)